|  |
| --- |
| Фирменное письмо |
| ТЕЛЕФОНОГРАММА | Адресат/корреспондентИЭСБКТСЖ Зеленый берегКопия: ЕДДС г. Иркутска |
| От 19.11.2019г. |  № | 1180 |
|  |  |  |  |
| Время передачи: 12:05Об отключении теплоснабжения |
|  |

УТС Н-ИТЭЦ филиал ПАО «Иркутскэнерго» сообщает, что в связи с проведением восстановительных работ по устранению повреждения тепловой сети 12 коллектора на участке от ТК-5 до ТК-6 в период времени:

с 12.05 «19» Ноября 2019г до 00.00 «20» Ноября 2019г.

будет отключено теплоснабжение потребителей.

В случае изменения продолжительности отключения будет сообщено дополнительно.

Необходимо на период отключения теплоснабжения:

1. Закрыть входные задвижки ТПУ на вводе в здание.
2. Установить непрерывный контроль за состоянием ТПУ и температурой теплоносителя в отключенных приборах и трубопроводах системы отопления в местах, наиболее подверженных риску замерзания. При снижении температуры теплоносителя на этих участках до плюс 5 оС – опорожнить систему отопления, чтобы не допустить замерзания в ней воды.
3. Докладывать о состоянии ТПУ и о возникших проблемах диспетчеру РТС-1 или диспетчеру Иркутскэнергосбыт.

Перечень потребителей, попадающих под отключение теплоснабжения:

Зеленая,5,3,11,12,17,19; Сибирская,2,6,8,10,14,16; Снежная,1, Кедровая,4