|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шапка БЭК | | | | | | |
| ТЕЛЕФОНОГРАММА | | | | | | Адресат/корреспондент  ПрО ИЭСБК  ЛбО ИЭСБК  ИО ИЭСБК  Комитет по управлению Свердловским округом администрации г. Иркутска  МУП ТЭСИ  Копия: ЕДС, ЕДДС г. Иркутска |
| От 07.07.2022г. | | | № | 568 | |
|  |  | |  |  | |
| Время передачи: 17-30 | |  | | |  | |
| О проведении опрессовки тепловых сетей | | | | | | |
|  | | | | | | |

УТС Н-ИТЭЦ филиал ООО «БЭК» сообщает, что в связи с необходимостью устранения выявленных дефектов и подготовки к испытаниям опрессовка повышенным давлением магистральных и распределительных тепловых сетей ТМ-4 от Н-ИТЭЦ, включающая в себя опрессовку тепловых сетей от ПНС Левобережная до ПНС ТНС-3 и участки от ТК-42 до ТК-0 РК Свердловская, от ТК-56 до ТК-0 РК Свердловская будет проводиться **с 10-00 25.07.2022 до 17-00 03.08.2022**. C 21:00 24.07.22 г будет проводиться расхолаживание тепловых сетей до температуры 40 оС.

1. Для подготовки к опресcовке тепловых сетей до **12:00 25.07.2022** потребителям необходимо выполнить следующие мероприятия:
   * Закрыть входные задвижки на вводе в ИТП потребителей.
   * В случае отсутствия технической возможности произвести отключение на вводе в ИТП потребителей, просим вас сообщить диспетчеру РТС-2 по телефону 797-715 поадресный перечень объектов.
   * Сообщить о готовности к проведению опрессовки тепловых сетей до **14:00 25.07.2022** по телефону 794-794 диспетчеру ПрО «Иркутскэнергосбыт».
2. В период проведения опрессовки тепловых сетей потребителям необходимо:
   * Прекратить все текущие работы на теплоустановках и тепловых сетях.
   * Не допускать посторонних лиц к теплопотребляющим установкам и тепловым сетям.
   * Установить непрерывный контроль за состоянием трубопроводов до входных задвижек.
   * При выявлении нарушений целостности трубопроводов или о возникших замечаниях сообщить диспетчеру РТС-2 или диспетчеру ПрО «Иркутскэнергосбыт».
   * О всех случаях обнаружения на улице парения, подтопления, течи и выхода на поверхность воды сообщить по тел. 797-715, 790-016.

Перечень потребителей, попадающих под отключение теплоснабжения:

По адресный перечень потребителей находится в файле-приложении.

Подписал: Начальник РТС-1 УТС Потегов Д. В.

Передал: Диспетчер РТС-1Щапов В.С. (тел. 793-706)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принял |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | ФИО | Лицо, получившее сообщение | | Способ передачи сообщения |
| Должность | Дата и время получения сообщения |
| 1. | ПБО ИЭСБК |  |  | 07.07.2022 17:30 | ТЛФГ |
| 2. | ИО ИЭСБК |  |  | 07.07.2022 17:30 | ТЛФГ |
| 3. | ТЭСИ |  |  | 07.07.2022 17:30 | ТЛФГ |
| 4. | ИТСК |  |  | 07.07.2022 17:30 | ТЛФГ |
| 5. | Контакт Центр |  |  | 07.07.2022 17:30 | ТЛФГ |
| 6. | ЕДДС |  |  | 07.07.2022 17:30 | ТЛФГ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |